Озёрная 6:

V Ростелеком – вынос магистрали методом ВКП – 550 метров 48 ОК

- вынос кластера методом ВКП – 200 метров 16 ОК

V Вымпелком – 1я линия методом ВКП – 200 м 16 ОК

- 2я линия методом ВКП – 350 м 16 ОК

X МГТС – Существующей РД недостаточно:

Нет акта выверки по канализации И по ВКП (в ТУ указана перекладка ВКП МГТС в канализацию).

В схеме не указаны демонтируемые пролёты и колодец (ТК 437-958 – ТК – 437-959 – ввод в Озёрную 6).
	Нет схем разварок и подключения к существующему оборудованию.

Не отрисованы кабели, подлежащие выносу, указаны только линии к монтажу. Из этого совершенно не понятно, какой кабель на какой заменится и, соответственно, как спрямить/упростить/сделать временную линию.

X РСВО – не предоставлено никаких данных

X Мослифт – не предоставлено никаких данных

Есть ли на адресе ещё какие-нибудь операторы – неизвестно.

Пржевальского 10:

X МГТС – демонтаж 2х колодцев ККСр-3 и 62 метра КК.

Но в ТУ указан вынос муфты – как её разваривать – неизвестно.

Акта выверки нет. Точек, до которых нужно демонтировать кабели, также нет.

V Вымпелком – монтаж 300 метров ОК

V Ростелеком – вынос кластера методом ВКП – 300 м 16 ОК

V Комкор – вынос методом ВКП – 150 м 8 ОК

X Мослифт – в РД неразбериха (в схеме указаны одни ТУ, приложены другие. В ТУ указаны демонтаж и прокладка кабеля, в РД – только демонтаж). В целом, вынос представляется возможным, но для уверенности нужна схема текущего состояния кабелей Мослифта.

РСВО  –  очень большой объём довольно сложных работ. Оценить возможность/невозможность выноса без консультаций с РСВО на текущий момент не могу.

V Бесхозные кабели – просто демонтаж.