Исх №73 от 19.02.2026г

Тома  рабочей документации с шифрами 201-1220-ОК-1Н-2.5-НСС4 и 201-1220-ОК-1Н-2.5-НСС5 по выносу сетей связи ПАО «Ростелеком» на объекте «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) на 1600 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Севастопольский проспект, д.7, к.5; д.7, к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Севастопольский проспект, земельный участок 7/6 (участок 2.5)» (ЮАО)» получили согласование ПАО «Ростелеком» №01/05/86722/23 от 19.07.2023.

По результатам обследования выполнить СМР согласно проекту не представляется возможным, так как здание по адресу г. Москва, Севастопольский проспект, д.7 к.4 не имеет подвального этажа. В связи с этим в лист 4 тома 201-1220-ОК-1Н-2.5-НСС5 были внесены изменения касательно способа ввода оптического кабеля в здания.

Просим согласовать данное проектное решение.

Приложения:

- том РД ПАО «Ростелеком» с шифром 201-1220-ОК-1Н-2.5-НСС4

- том РД ПАО «Ростелеком» с шифром 201-1220-ОК-1Н-2.5-НСС5

- согласование ПАО «Ростелеком» №01/05/86722/23 от 19.07.2023

- отредактированный лист №4 тома 201-1220-ОК-1Н-2.5-НСС5.

Генеральный директор

ООО “ВэллДан”                                                                                            Калачев А.С.